|  | ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, использующее газ в быту, обязано пройти ИНСТРУКТАЖ по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации. |  |  |  |
| ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО! - закрыть все газовые краны; - проветрить помещение; - не включать и не выключать электроприборы; - не зажигать огонь и не курить; - принять меры по удалению людей из загазованной среды |  | БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ! - перед включением водонагревателя откройте форточку (окно) для притока воздуха; - проверьте тягу в вентканале и дымоходе до розжига водонагревателя, и проверяйте во время пользования газовым прибором; - освободите дверную вентиляционную решётку, или зазор между дверью и полом для притока воздуха. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - пользование неисправным газовым прибором; - использование в помещении, в котором установлено оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, вентиляторов и (или) вытяжных зонтов; - отключение автоматики безопасности оборудования; - пользование газовым оборудованием при наличии утечки газа; - пользование водонагревателями при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентканале, а также при обратной тяге |  |
| ВЫЗОВИТЕ АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ (с мобильного 112) |  |  |  |